食药化工学院化学实验室消防安全管理制度

为确保化学实验室安全防患于未然，健全各项消防安全制度。认真落实“谁主管，谁负责”的原则，根据化学实验室的特点，特制定本制度。

1、各实验室应在我校逐级防火责任制基础上，做到每日消防安全巡查制度，认真负责，发现问题及时上报保卫处。

2、实验室消防责任人或实验课教师应对实验室的学生或试验人员进行防火安全教育。了解实验中可能发生的危险和必要的安全常识，使他们能够了解和掌握实验室内的水、电、气的阀门和灭火设备的位置及使用以及安全出口等。实验过程中有关人员或实验课教师不得随便离开实验室。

3、消防设备如：干粉灭火器、沙子、石棉毯应备好。由实验室消防责任人保管并保持良好的使用状态。如发现短缺、失效应及时报告保卫处应予以补充更换。

4、实验室的消防责任人和实验课教师必须熟练使用各类消防器材，懂得各种操作方法。

5、使用钢瓶、干燥箱、电炉、压力容器、化学危险品等火险隐患较大的设备，应由专职责任人认真检查无隐患后方可使用，并由责任人进行岗位安全操作。

6、节假日期间使用化学实验室应报告主管部门批准后并且有防范措施时，由责任人负责使用。

7、各实验室严禁堆放杂物。

8、各实验室严禁吸烟。如使用明火时使用完毕应当场熄灭，由实验课教师或消防责任人认真检查无隐患后方可离开。消防责任人每天下班前必须检查实验室内有无火种，切断电源，关闭水源和门窗，锁好门。